|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению департаментапо тарифам Приморского краяот 12 августа 2015 года № 33/35 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению

(повышенные нормативы) в жилых помещениях

на территории Находкинского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги ( куб. метр в месяц на 1 человека) |
| Холод-ное водо-снаб-жение | Горя-чее водо-снаб-жение | Водо-отве-дение | Холод-ное водо-снаб-жение | Горя-чее водо-снаб-жение | Водо-отве-дение | Холод-ное водо-снаб-жение | Горя-чее водо-снаб-жение | Водо-отве-дение | Холод-ное водо-снаб-жение | Горя-чее водо-снаб-жение | Водо-отве-дение |
| с 01.09.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,752 | 4,159 | 11,911 | 9,044 | 4,852 | 13,896 | 9,690 | 5,199 | 14,889 | 10,336 | 5,546 | 15,882 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 8,188 | 4,474 | 12,661 | 9,552 | 5,219 | 14,771 | 10,235 | 5,592 | 15,827 | 10,917 | 5,965 | 16,882 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 8,624 | 4,787 | 13,411 | 10,062 | 5,585 | 15,646 | 10,781 | 5,984 | 16,764 | 11,499 | 6,382 | 17,882 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа | 6,878 | 3,533 | 10,411 | 8,025 | 4,122 | 12,146 | 8,598 | 4,416 | 13,014 | 9,171 | 4,710 | 13,882 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душем | 6,180 | 3,031 | 9,211 | 7,210 | 3,536 | 10,746 | 7,725 | 3,789 | 11,514 | 8,240 | 4,042 | 12,282 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 3,388 | 1,024 | 4,411 | 3,952 | 1,194 | 5,146 | 4,235 | 1,280 | 5,514 | 4,517 | 1,365 | 5,882 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,098 | 3,653 | 9,751 | 7,115 | 4,262 | 11,376 | 7,623 | 4,566 | 12,189 | 8,131 | 4,870 | 13,002 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,534 | 3,967 | 10,501 | 7,623 | 4,628 | 12,251 | 8,168 | 4,959 | 13,127 | 8,712 | 5,290 | 14,002 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,971 | 4,280 | 11,251 | 8,133 | 4,994 | 13,126 | 8,714 | 5,351 | 14,064 | 9,294 | 5,707 | 15,002 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами, без душа | 5,225 | 3,026 | 8,251 | 6,096 | 3,531 | 9,626 | 6,531 | 3,783 | 10,314 | 6,966 | 4,035 | 11,002 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, душем | 4,526 | 2,525 | 7,051 | 5,281 | 2,946 | 8,226 | 5,658 | 3,156 | 8,814 | 6,035 | 3,366 | 9,402 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 1,734 | 0,517 | 2,251 | 2,023 | 0,603 | 2,626 | 2,168 | 0,647 | 2,814 | 2,312 | 0,690 | 3,002 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,186 | 3,670 | 10,855 | 8,383 | 4,281 | 12,664 | 8,982 | 4,587 | 13,569 | 9,581 | 4,893 | 14,474 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,622 | 3,983 | 11,605 | 8,893 | 4,647 | 13,539 | 9,528 | 4,979 | 14,507 | 10,163 | 5,310 | 15,474 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 8,058 | 4,297 | 12,355 | 9,401 | 5,013 | 14,414 | 10,073 | 5,372 | 15,444 | 10,744 | 5,730 | 16,474 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами, без душа | 6,313 | 3,042 | 9,355 | 7,365 | 3,549 | 10,914 | 7,892 | 3,803 | 11,694 | 8,418 | 4,056 | 12,474 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, душем | 5,615 | 2,540 | 8,155 | 6,551 | 2,964 | 9,514 | 7,019 | 3,176 | 10,194 | 7,486 | 3,387 | 10,874 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,822 | 0,533 | 3,355 | 3,293 | 0,622 | 3,914 | 3,528 | 0,666 | 4,194 | 3,763 | 0,710 | 4,474 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,672 | 4,159 | 10,831 | 7,784 | 4,852 | 12,636 | 8,340 | 5,199 | 13,539 | 8,896 | 5,546 | 14,442 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,108 | 4,474 | 11,581 | 8,292 | 5,219 | 13,511 | 8,885 | 5,592 | 14,477 | 9,477 | 5,965 | 15,442 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,544 | 4,787 | 12,331 | 8,802 | 5,585 | 14,386 | 9,431 | 5,984 | 15,414 | 10,059 | 6,382 | 16,442 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами, без душа | 5,798 | 3,533 | 9,331 | 6,765 | 4,122 | 10,886 | 7,248 | 4,416 | 11,664 | 7,731 | 4,710 | 12,442 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 5,100 | 3,031 | 8,131 | 5,950 | 3,536 | 9,486 | 6,375 | 3,789 | 10,164 | 6,800 | 4,042 | 10,842 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 2,308 | 1,024 | 3,331 | 2,692 | 1,194 | 3,886 | 2,885 | 1,280 | 4,164 | 3,077 | 1,365 | 4,442 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,106 | 3,670 | 9,775 | 7,123 | 4,281 | 11,404 | 7,632 | 4,587 | 12,219 | 8,141 | 4,893 | 13,034 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,542 | 3,983 | 10,525 | 7,633 | 4,647 | 12,279 | 8,178 | 4,979 | 13,157 | 8,723 | 5,310 | 14,034 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,978 | 4,297 | 11,275 | 8,141 | 5,013 | 13,154 | 8,723 | 5,372 | 14,094 | 9,304 | 5,730 | 15,034 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами, без душа | 5,233 | 3,042 | 8,275 | 6,105 | 3,549 | 9,654 | 6,542 | 3,803 | 10,344 | 6,978 | 4,056 | 11,034 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | 4,535 | 2,540 | 7,075 | 5,291 | 2,964 | 8,254 | 5,669 | 3,176 | 8,844 | 6,046 | 3,387 | 9,434 |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 1,742 | 0,533 | 2,275 | 2,033 | 0,622 | 2,654 | 2,178 | 0,666 | 2,844 | 2,323 | 0,710 | 3,034 |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,018 | 3,653 | 8,671 | 5,855 | 4,262 | 10,116 | 6,273 | 4,566 | 10,839 | 6,691 | 4,870 | 11,562 |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,454 | 3,967 | 9,421 | 6,363 | 4,628 | 10,991 | 6,818 | 4,959 | 11,777 | 7,272 | 5,290 | 12,562 |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,891 | 4,280 | 10,171 | 6,873 | 4,994 | 11,866 | 7,364 | 5,351 | 12,714 | 7,854 | 5,707 | 13,562 |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами, без душа | 4,145 | 3,026 | 7,171 | 4,836 | 3,531 | 8,366 | 5,181 | 3,783 | 8,964 | 5,526 | 4,035 | 9,562 |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | 3,446 | 2,525 | 5,971 | 4,021 | 2,946 | 6,966 | 4,308 | 3,156 | 7,464 | 4,595 | 3,366 | 7,962 |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 0,654 | 0,517 | 1,171 | 0,763 | 0,603 | 1,366 | 0,818 | 0,647 | 1,464 | 0,872 | 0,690 | 1,562 |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,532 | 3,163 | 8,695 | 6,454 | 3,690 | 10,144 | 6,915 | 3,954 | 10,869 | 7,376 | 4,218 | 11,594 |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,969 | 3,476 | 9,445 | 6,964 | 4,056 | 11,019 | 7,461 | 4,346 | 11,807 | 7,958 | 4,635 | 12,594 |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,404 | 3,791 | 10,195 | 7,472 | 4,423 | 11,894 | 8,006 | 4,739 | 12,744 | 8,539 | 5,054 | 13,594 |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами, без душа | 4,660 | 2,536 | 7,195 | 5,436 | 2,958 | 8,394 | 5,825 | 3,170 | 8,994 | 6,213 | 3,381 | 9,594 |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | 3,961 | 2,034 | 5,995 | 4,621 | 2,373 | 6,994 | 4,952 | 2,543 | 7,494 | 5,282 | 2,712 | 7,994 |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,168 | 0,028 | 1,195 | 1,362 | 0,032 | 1,394 | 1,460 | 0,035 | 1,494 | 1,557 | 0,037 | 1,594 |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,452 | 3,163 | 7,615 | 5,194 | 3,690 | 8,884 | 5,565 | 3,954 | 9,519 | 5,936 | 4,218 | 10,154 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,889 | 3,476 | 8,365 | 5,704 | 4,056 | 9,759 | 6,111 | 4,346 | 10,457 | 6,518 | 4,635 | 11,154 |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 5,324 | 3,791 | 9,115 | 6,212 | 4,423 | 10,634 | 6,656 | 4,739 | 11,394 | 7,099 | 5,054 | 12,154 |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза, без душа | 3,580 | 2,536 | 6,115 | 4,176 | 2,958 | 7,134 | 4,475 | 3,170 | 7,644 | 4,773 | 3,381 | 8,154 |
| 47 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 2,881 | 2,034 | 4,915 | 3,361 | 2,373 | 5,734 | 3,602 | 2,543 | 6,144 | 3,842 | 2,712 | 6,554 |
| 48 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,088 | 0,028 | 0,115 | 0,102 | 0,032 | 0,134 | 0,110 | 0,035 | 0,144 | 0,117 | 0,037 | 0,154 |
| 49 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками, унитазами | 9,811 | Х | 9,811 | 11,446 | Х | 11,446 | 12,264 | Х | 12,264 | 13,082 | Х | 13,082 |
| 50 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами | 8,616 | Х | 8,616 | 10,052 | Х | 10,052 | 10,770 | Х | 10,770 | 11,488 | Х | 11,488 |
| 51 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 4,411 | Х | 4,411 | 5,146 | Х | 5,146 | 5,514 | Х | 5,514 | 5,882 | Х | 5,882 |
| 52 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками, унитазами | 7,651 | Х | 7,651 | 8,926 | Х | 8,926 | 9,564 | Х | 9,564 | 10,202 | Х | 10,202 |
| 53 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками, унитазами | 6,571 | Х | 6,571 | 7,666 | Х | 7,666 | 8,214 | Х | 8,214 | 8,762 | Х | 8,762 |
| 54 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,251 | Х | 2,251 | 2,626 | Х | 2,626 | 2,814 | Х | 2,814 | 3,002 | Х | 3,002 |
| 55 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, унитазами | 8,755 | Х | 8,755 | 10,214 | Х | 10,214 | 10,944 | Х | 10,944 | 11,674 | Х | 11,674 |
| 56 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, унитазами | 7,675 | Х | 7,675 | 8,954 | Х | 8,954 | 9,594 | Х | 9,594 | 10,234 | Х | 10,234 |
| 57 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 3,355 | Х | 3,355 | 3,914 | Х | 3,914 | 4,194 | Х | 4,194 | 4,474 | Х | 4,474 |
| 58 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками | 8,731 | Х | 8,731 | 10,186 | Х | 10,186 | 10,914 | Х | 10,914 | 11,642 | Х | 11,642 |
| 59 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками | 7,651 | Х | 7,651 | 8,926 | Х | 8,926 | 9,564 | Х | 9,564 | 10,202 | Х | 10,202 |
| 60 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 3,331 | Х | 3,331 | 3,886 | Х | 3,886 | 4,164 | Х | 4,164 | 4,442 | Х | 4,442 |
| 61 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами | 7,675 | Х | 7,675 | 8,954 | Х | 8,954 | 9,594 | Х | 9,594 | 10,234 | Х | 10,234 |
| 62 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами | 6,595 | Х | 6,595 | 7,694 | Х | 7,694 | 8,244 | Х | 8,244 | 8,794 | Х | 8,794 |
| 63 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 2,275 | Х | 2,275 | 2,654 | Х | 2,654 | 2,844 | Х | 2,844 | 3,034 | Х | 3,034 |
| 64 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками | 6,571 | Х | 6,571 | 7,666 | Х | 7,666 | 8,214 | Х | 8,214 | 8,762 | Х | 8,762 |
| 65 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками | 5,491 | Х | 5,491 | 6,406 | Х | 6,406 | 6,864 | Х | 6,864 | 7,322 | Х | 7,322 |
| 66 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 1,171 | Х | 1,171 | 1,366 | Х | 1,366 | 1,464 | Х | 1,464 | 1,562 | Х | 1,562 |
| 67 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, унитазами | 6,595 | Х | 6,595 | 7,694 | Х | 7,694 | 8,244 | Х | 8,244 | 8,794 | Х | 8,794 |
| 68 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, унитазами | 5,515 | Х | 5,515 | 6,434 | Х | 6,434 | 6,894 | Х | 6,894 | 7,354 | Х | 7,354 |
| 69 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,195 | Х | 1,195 | 1,394 | Х | 1,394 | 1,494 | Х | 1,494 | 1,594 | Х | 1,594 |
| 70 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза | 5,400 | Х | 5,400 | 6,300 | Х | 6,300 | 6,750 | Х | 6,750 | 7,200 | Х | 7,200 |
| 71 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,435 | Х | 4,435 | 5,174 | Х | 5,174 | 5,544 | Х | 5,544 | 5,914 | Х | 5,914 |
| 72 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,115 | Х | 0,115 | 0,134 | Х | 0,134 | 0,144 | Х | 0,144 | 0,154 | Х | 0,154 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (повышенные нормативы) в жилых помещениях на территории Находкинского городского округа, установленные пунктом 1.2 настоящего постановления, применяются только при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления холодной, горячей воды.
2. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

И.о. директора департамента

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий